## Export
AGS.CONTRATO | AG | Inicio | TIPO | MOTIVO/ALARMA | N° FALLA | OBSERVACIONES | Fin | Duracion Real
PECHN I | 7 | 2025-09-01 01:02 | F-S por Fallas | 5069 - Pitch pos C meas. signal fault | 5069 |  | 9/1/2025 1:13:00 AM | -5639.8167
PECHN I | 1 | 2025-09-01 08:26 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | PECHN123 - MAPRO TRANSPA: Manteniminto LAT 132 kV Chubut Norte - Puerto Madryn | 9/1/2025 9:25:00 AM | -5639.0167
PECHN I | 2 | 2025-09-01 08:26 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | PECHN123 - MAPRO TRANSPA: Manteniminto LAT 132 kV Chubut Norte - Puerto Madryn | 9/1/2025 9:25:00 AM | -5639.0167
PECHN I | 3 | 2025-09-01 08:26 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | PECHN123 - MAPRO TRANSPA: Manteniminto LAT 132 kV Chubut Norte - Puerto Madryn | 9/1/2025 9:25:00 AM | -5639.0167
PECHN I | 4 | 2025-09-01 08:26 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | PECHN123 - MAPRO TRANSPA: Manteniminto LAT 132 kV Chubut Norte - Puerto Madryn | 9/1/2025 9:25:00 AM | -5639.0167
PECHN I | 5 | 2025-09-01 08:26 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | PECHN123 - MAPRO TRANSPA: Manteniminto LAT 132 kV Chubut Norte - Puerto Madryn | 9/1/2025 9:25:00 AM | -5639.0167
PECHN I | 6 | 2025-09-01 08:26 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | PECHN123 - MAPRO TRANSPA: Manteniminto LAT 132 kV Chubut Norte - Puerto Madryn | 9/1/2025 9:25:00 AM | -5639.0167
PECHN I | 7 | 2025-09-01 08:26 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | PECHN123 - MAPRO TRANSPA: Manteniminto LAT 132 kV Chubut Norte - Puerto Madryn | 9/1/2025 9:25:00 AM | -5639.0167
PECHN I | 8 | 2025-09-01 08:26 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | PECHN123 - MAPRO TRANSPA: Manteniminto LAT 132 kV Chubut Norte - Puerto Madryn | 9/1/2025 9:25:00 AM | -5639.0167
PECHN I | 1 | 2025-09-01 16:33 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | PECHN123 - MAPRO TRANSPA: Manteniminto LAT 132 kV Chubut Norte - Puerto Madryn | 9/1/2025 5:27:00 PM | -5639.1
PECHN I | 2 | 2025-09-01 16:33 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | PECHN123 - MAPRO TRANSPA: Manteniminto LAT 132 kV Chubut Norte - Puerto Madryn | 9/1/2025 5:35:00 PM | -5638.9667
PECHN I | 3 | 2025-09-01 16:33 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | PECHN123 - MAPRO TRANSPA: Manteniminto LAT 132 kV Chubut Norte - Puerto Madryn | 9/1/2025 5:27:00 PM | -5639.1
PECHN I | 4 | 2025-09-01 16:33 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | PECHN123 - MAPRO TRANSPA: Manteniminto LAT 132 kV Chubut Norte - Puerto Madryn | 9/1/2025 5:27:00 PM | -5639.1
PECHN I | 5 | 2025-09-01 16:33 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | PECHN123 - MAPRO TRANSPA: Manteniminto LAT 132 kV Chubut Norte - Puerto Madryn | 9/1/2025 5:27:00 PM | -5639.1
PECHN I | 6 | 2025-09-01 16:33 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | PECHN123 - MAPRO TRANSPA: Manteniminto LAT 132 kV Chubut Norte - Puerto Madryn | 9/1/2025 5:27:00 PM | -5639.1
PECHN I | 7 | 2025-09-01 16:33 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | PECHN123 - MAPRO TRANSPA: Manteniminto LAT 132 kV Chubut Norte - Puerto Madryn | 9/1/2025 5:27:00 PM | -5639.1
PECHN I | 8 | 2025-09-01 16:33 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | PECHN123 - MAPRO TRANSPA: Manteniminto LAT 132 kV Chubut Norte - Puerto Madryn | 9/1/2025 5:27:00 PM | -5639.1
PECHN I | 5 | 2025-09-02 09:53 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Reemplazo de tercera etapa de GBX | 9/2/2025 4:12:00 PM | -4913.6833
PECHN I | 5 | 2025-09-04 09:06 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Cambio de Generador + Daño de pala por efecto resonancia |  | 487.2245
PECHN I | 8 | 2025-09-10 02:51 | F-S por Fallas | 693 - SignalError-PAUSE | 693 |  | 9/10/2025 2:58:00 AM | 696.1167
PECHN I | 3 | 2025-09-12 22:47 | F-S por Fallas | 3797 - HubSafetySystem EncoderB,EC: | 3797 |  | 9/12/2025 10:49:08 PM | 2112.0303
PECHN I | 3 | 2025-09-12 22:52 | F-S por Fallas | 3797 - HubSafetySystem EncoderB,EC: | 3797 |  | 9/12/2025 10:54:08 PM | 2112.0306
PECHN I | 3 | 2025-09-12 23:07 | F-S por Fallas | 3797 - HubSafetySystem EncoderB,EC: | 3797 |  | 9/12/2025 11:09:19 PM | 2112.0317
PECHN I | 3 | 2025-09-12 23:21 | F-S por Fallas | 3797 - HubSafetySystem EncoderB,EC: | 3797 |  | 9/12/2025 11:42:21 PM | 2112.3611
PECHN I | 1 | 2025-09-19 08:38 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | MAPRO 4TR01 TRANSPA. | 9/19/2025 9:00:00 AM | 0.36667
PECHN I | 2 | 2025-09-19 08:38 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | MAPRO 4TR01 TRANSPA. | 9/19/2025 9:06:00 AM | 0.46667
PECHN I | 3 | 2025-09-19 08:38 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | MAPRO 4TR01 TRANSPA. | 9/19/2025 9:00:00 AM | 0.36667
PECHN I | 4 | 2025-09-19 08:38 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | MAPRO 4TR01 TRANSPA. | 9/19/2025 9:11:00 AM | 0.55
PECHN I | 6 | 2025-09-19 08:38 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | MAPRO 4TR01 TRANSPA. | 9/19/2025 9:00:00 AM | 0.36667
PECHN I | 7 | 2025-09-19 08:38 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | MAPRO 4TR01 TRANSPA. | 9/19/2025 9:00:00 AM | 0.36667
PECHN I | 8 | 2025-09-19 08:38 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | MAPRO 4TR01 TRANSPA. | 9/19/2025 9:11:00 AM | 0.55
PECHN I | 6 | 2025-09-19 09:45 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Inspección interna de pala. | 9/19/2025 2:43:00 PM | 4.9667
PECHN I | 1 | 2025-09-19 13:25 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | MAPRO 4TR01 TRANSPA. | 9/19/2025 1:39:00 PM | 0.23333
PECHN I | 2 | 2025-09-19 13:25 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | MAPRO 4TR01 TRANSPA. | 9/19/2025 1:58:00 PM | 0.55
PECHN I | 3 | 2025-09-19 13:25 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | MAPRO 4TR01 TRANSPA. | 9/19/2025 1:39:00 PM | 0.23333
PECHN I | 4 | 2025-09-19 13:25 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | MAPRO 4TR01 TRANSPA. | 9/19/2025 1:59:00 PM | 0.56667
PECHN I | 7 | 2025-09-19 13:25 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | MAPRO 4TR01 TRANSPA. | 9/19/2025 1:39:00 PM | 0.23333
PECHN I | 8 | 2025-09-19 13:25 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | MAPRO 4TR01 TRANSPA. | 9/19/2025 1:58:00 PM | 0.55
PECHN I | 7 | 2025-09-23 08:59 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Inspección interna de palas | 9/23/2025 12:32:00 PM | 3.55
Filtros aplicados: AGS.CONTRATO es PECHN I Mes es septiembre Año es 2025 AGS.CONTRATO no es (En blanco)