## Export
AGS.CONTRATO | AG | FECHA y HORA F/S | TIPO | MOTIVO/ALARMA | N° FALLA | OBSERVACIONES | FECHA y HORA E/S | Duracion Real
PER I | 17 | 2025-08-01 06:00 | F-S por Fallas | 4624 - GrisdinverterContactorFBError | 4624 |  | 8/1/2025 6:15:00 AM | -4919.75
PER I | 6 | 2025-08-01 07:17 | F-S por Fallas | 163 - Low workingpressure | 163 |  | 8/1/2025 9:54:00 AM | -4917.3833
PECHN IV | 18 | 2025-08-01 08:36 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Inspección interna de palas. | 8/1/2025 1:51:00 PM | -4914.75
PER III | 53 | 2025-08-01 08:54 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Service | 8/1/2025 11:43:00 AM | -4917.1833
PECHN II | 41 | 2025-08-01 08:56 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Certificación de polipasto y puntos de anclaje. | 8/1/2025 12:34:00 PM | -4916.3667
PEM II | 39 | 2025-08-01 08:59 | F-S por Parada | Pause over RCS 13 | 309 | Detención por inspección de terminales de celda de aerogenerador | 8/1/2025 1:36:00 PM | -4915.3833
PEM II | 40 | 2025-08-01 08:59 | F-S por Parada | Pause over RCS 13 | 309 | Detención por inspección de terminales de celda de aerogenerador | 8/1/2025 1:35:42 PM | -4915.3883
PEM II | 41 | 2025-08-01 08:59 | F-S por Parada | Pause over RCS 13 | 309 | Detención por inspección de terminales de celda de aerogenerador | 8/1/2025 1:38:00 PM | -4915.35
PEM II | 42 | 2025-08-01 08:59 | F-S por Parada | Pause over RCS 13 | 309 | Detención por inspección de terminales de celda de aerogenerador | 8/1/2025 1:37:06 PM | -4915.365
PEM II | 45 | 2025-08-01 08:59 | F-S por Parada | Pause over RCS 13 | 309 | Detención por inspección de terminales de celda de aerogenerador | 8/1/2025 1:29:12 PM | -4915.4967
PER II | 29 | 2025-08-01 09:01 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Inspección anual de Polipasto. | 8/1/2025 1:14:15 PM | -4915.7792
PELE | 4 | 2025-08-01 09:02 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Service 3M | 8/1/2025 10:28:00 AM | -4918.5667
PET | 9 | 2025-08-01 09:05 | F-S por Parada | Manual Stop |  | Inspección de palas. | 8/1/2025 4:51:00 PM | -4912.2333
PEM II | 51 | 2025-08-01 09:12 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | CIM 4033 (GBX) | 8/1/2025 5:04:00 PM | -4912.1333
PECHN III | 37 | 2025-08-01 09:13 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Inspección externa de palas. | 8/1/2025 11:32:00 AM | -4917.6833
PECHN I | 8 | 2025-08-01 09:15 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Mejora de coolertop | 8/1/2025 12:35:00 PM | -4916.6667
PET | 8 | 2025-08-01 09:27 | F-S por Parada | Manual Stop |  | Inspección de palas. | 8/1/2025 11:14:00 AM | -4918.2167
PEM II | 20 | 2025-08-01 10:04 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Boroscopía de GBX | 8/1/2025 3:32:00 PM | -4914.5333
PET | 2 | 2025-08-01 10:05 | F-S por Parada | Manual Stop |  | Mtto Preventivo anual. | 8/1/2025 2:16:00 PM | -4915.8167
PER III | 49 | 2025-08-01 10:13 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Reemplazo de nacelle fan | 8/1/2025 3:06:00 PM | -4915.1167
PER I | 18 | 2025-08-01 10:15 | F-S por Fallas | Grid inverter Filter: Overload | 556 |  | 8/1/2025 1:21:00 PM | -4916.9
PET | 10 | 2025-08-01 11:05 | F-S por Parada | Manual Stop |  | Inspección de palas. | 8/1/2025 1:03:00 PM | -4918.0333
PECHN III | 36 | 2025-08-01 11:36 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Inspección externa de palas. | 8/1/2025 12:39:00 PM | -4918.95
PER III | 50 | 2025-08-01 11:50 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Inspección de Nosecone | 8/1/2025 2:07:00 PM | -4917.7167
PEVIL I | 10 | 2025-08-01 12:01 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Inspección de elevador, escalera, línea de vida y polipasto | 8/1/2025 4:15:00 PM | -4915.7667
PECHN II | 46 | 2025-08-01 12:29 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | No reportan tarea | 8/1/2025 12:58:00 PM | -4919.5167
PECHN II | 44 | 2025-08-01 12:55 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Inspección externa de palas. | 8/1/2025 3:41:00 PM | -4917.2333
PECHN IV | 20 | 2025-08-01 12:56 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Boroscopía de GBX. | 8/1/2025 6:35:00 PM | -4914.35
PECHN II | 42 | 2025-08-01 13:01 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Certificación de polipasto y puntos de anclaje. | 8/1/2025 4:34:00 PM | -4916.45
PET | 11 | 2025-08-01 13:11 | F-S por Parada | Manual Stop |  | Inspección de polipasto. | 8/1/2025 3:22:00 PM | -4917.8167
PENEC | 10 | 2025-08-01 13:15 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | CIM en cooler top y CIM en plataformas | 8/1/2025 2:22:00 PM | -4918.8833
PENEC | 5 | 2025-08-01 15:29 | F-S por Fallas | 6284 - EMC valves test active | 6284 |  | 8/1/2025 3:48:00 PM | -4919.6833
PENEC | 3 | 2025-08-01 15:35 | F-S por Fallas | 6284 - EMC valves test active | 6284 |  | 8/1/2025 4:06:00 PM | -4919.4833
PENEC | 10 | 2025-08-01 15:36 | F-S por Fallas | 3272 - YawUntwistCW: Code | 3272 |  | 8/1/2025 4:09:00 PM | -4919.45
PENEC | 6 | 2025-08-01 15:37 | F-S por Fallas | 6284 - EMC valves test active | 6284 |  | 8/1/2025 3:57:00 PM | -4919.6667
PECHN II | 45 | 2025-08-01 15:46 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Inspección externa de palas. | 8/1/2025 5:29:00 PM | -4918.2833
PER I | 18 | 2025-08-01 17:49 | F-S por Fallas | 309 - Pause over RCS | 309 |  | 8/1/2025 5:51:00 PM | -4919.9667
PEPOM I | 7 | 2025-08-01 17:50 | F-S por Fallas | SIS ManStartReqAfterSISAlarm | FE99 |  | 8/2/2025 8:27:00 AM | -4185.3833
PER I | 18 | 2025-08-01 20:41 | F-S por Fallas | Grid inverter Filter: Overload | 556 |  | 8/1/2025 9:10:00 PM | -4919.5167
PELE | 6 | 2025-08-01 20:55 | F-S por Fallas | 973 - High temp RE main bear: | 973 |  | 8/1/2025 11:31:00 PM | -4917.4
PENEC | 10 | 2025-08-02 00:08 | F-S por Fallas | 3709 - EMC Valves Unexpected Open | 3709 |  | 8/2/2025 12:32:00 AM | -4199.6
PER I | 17 | 2025-08-02 05:17 | F-S por Fallas | 4624 - GrisdinverterContactorFBError | 4624 |  | 8/2/2025 5:22:00 AM | -4199.9167
PELE | 6 | 2025-08-02 05:26 | F-S por Fallas | 973 - High temp RE main bear: | 973 |  | 8/2/2025 11:52:00 AM | -4193.5667
PER I | 17 | 2025-08-02 06:14 | F-S por Fallas | 4624 - GrisdinverterContactorFBError | 4624 |  | 8/2/2025 6:20:00 AM | -4199.9
PEM II | 53 | 2025-08-02 08:58 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | CIM 4030 | 8/2/2025 4:59:00 PM | -4191.9833
PEPOM I | 21 | 2025-08-02 12:35 | F-S por Fallas | MCV Class B fault | FE1208 |  | 8/2/2025 12:54:00 PM | -4199.6833
PER I | 2 | 2025-08-02 13:19 | F-S por Fallas | 6290 - Pitch accu. test active | 6290 |  | 8/2/2025 1:23:00 PM | -4199.9333
PER I | 26 | 2025-08-02 15:02 | F-S por Fallas | ArcNetReconfigMaxLimit | 3024 |  | 8/2/2025 3:09:00 PM | -4199.8833
PER III | 49 | 2025-08-02 16:51 | F-S por Fallas | Gen Slip Ring temp high | 155 |  | 8/2/2025 4:55:00 PM | -4199.9333
PER III | 49 | 2025-08-02 17:13 | F-S por Fallas | Gen Slip Ring temp high | 155 |  | 8/2/2025 5:19:00 PM | -4199.9
PER III | 49 | 2025-08-02 17:35 | F-S por Fallas | Gen Slip Ring temp high | 155 |  | 8/2/2025 7:36:00 PM | -4197.9833
PEPOM I | 13 | 2025-08-02 18:57 | F-S por Fallas | SIS SF09 TowerVibration H Stop | FE5011 |  | 8/3/2025 8:03:00 AM | -3538.9
PER III | 49 | 2025-08-02 20:28 | F-S por Fallas | Gen Slip Ring temp high | 155 |  | 8/2/2025 8:33:00 PM | -4199.9167
PER III | 49 | 2025-08-02 20:55 | F-S por Fallas | Gen Slip Ring temp high | 155 |  | 8/2/2025 9:01:00 PM | -4199.9
PER III | 49 | 2025-08-02 21:16 | F-S por Fallas | Gen Slip Ring temp high | 155 |  | 8/3/2025 2:09:00 AM | -3547.1167
PEM I | 4 | 2025-08-02 23:13 | F-S por Fallas | Ext.ConverterRundownActive | 5173 |  | 8/2/2025 11:22:00 PM | -4199.85
PER I | 26 | 2025-08-03 01:37 | F-S por Fallas | ArcNetReconfigMaxLimit | 3024 |  | 8/3/2025 1:48:00 AM | -3551.8167
PER I | 26 | 2025-08-03 03:34 | F-S por Fallas | ArcNetReconfigMaxLimit | 3024 |  | 8/3/2025 4:24:00 AM | -3551.1667
PER III | 49 | 2025-08-03 05:13 | F-S por Fallas | Gen Slip Ring temp high | 155 |  | 8/3/2025 5:20:00 AM | -3551.8833
PER III | 49 | 2025-08-03 05:32 | F-S por Fallas | Gen Slip Ring temp high | 155 |  | 8/3/2025 5:40:00 AM | -3551.8667
PER III | 49 | 2025-08-03 06:57 | F-S por Fallas | Gen Slip Ring temp high | 155 |  | 8/3/2025 9:37:00 AM | -3549.3333
PER I | 26 | 2025-08-03 08:52 | F-S por Fallas | ArcNetReconfigMaxLimit | 3024 |  | 8/3/2025 9:28:00 AM | -3551.4
PEVIL I | 2 | 2025-08-03 09:18 | F-S por Fallas | 5567 - SafetySysCriticalCommErr | 5567 |  | 8/3/2025 9:27:00 AM | -3551.85
PEVIL I | 2 | 2025-08-03 09:34 | F-S por Fallas | 3800 - HubSafety FastPitchValveA Err. | 3800 |  | 8/3/2025 9:36:00 AM | -3551.9667
PER I | 7 | 2025-08-03 09:56 | F-S por Fallas | 322 - High temp. Grid Inv.L1:123Â°C | 322 |  | 8/3/2025 10:25:00 AM | -3551.5167
PEM I | 11 | 2025-08-03 11:00 | F-S por Fallas | 3633 - Yaw System Stopped | 3633 |  | 8/3/2025 2:30:00 PM | -3548.5
PER I | 7 | 2025-08-03 11:13 | F-S por Fallas | 3661 - GenBreakerOpen,US12565UL12127 | 3661 |  | 8/3/2025 11:47:00 AM | -3551.4333
PEVIL I | 2 | 2025-08-03 11:23 | F-S por Fallas | 3709 - EMC Valves Unexpected Open | 3709 |  | 8/3/2025 11:30:00 AM | -3551.8833
PEVIL I | 2 | 2025-08-03 11:46 | F-S por Fallas | 5567 - SafetySysCriticalCommErr | 5567 |  | 8/3/2025 11:48:00 AM | -3551.9667
PEVIL I | 2 | 2025-08-03 11:51 | F-S por Fallas | 5567 - SafetySysCriticalCommErr | 5567 |  | 8/3/2025 11:53:00 AM | -3551.9667
PEVIL I | 2 | 2025-08-03 11:58 | F-S por Fallas | 3709 - EMC Valves Unexpected Open | 3709 |  | 8/3/2025 12:01:00 PM | -3551.95
PEVIL I | 2 | 2025-08-03 12:04 | F-S por Fallas | 3709 - EMC Valves Unexpected Open | 3709 |  | 8/3/2025 12:06:00 PM | -3551.9667
PEVIL I | 2 | 2025-08-03 12:10 | F-S por Fallas | 3709 - EMC Valves Unexpected Open | 3709 |  | 8/3/2025 12:30:00 PM | -3551.6667
PER I | 7 | 2025-08-03 12:15 | F-S por Fallas | 3661 - GenBreakerOpen,US12565UL12127 | 3661 |  | 8/3/2025 12:31:00 PM | -3551.7333
PER I | 7 | 2025-08-03 12:33 | F-S por Fallas | 418 - Timeout generator reconnecting | 418 |  | 8/3/2025 12:34:00 PM | -3551.9833
PER I | 7 | 2025-08-03 12:36 | F-S por Fallas | 418 - Timeout generator reconnecting | 418 |  | 8/3/2025 12:37:00 PM | -3551.9833
PENEC | 10 | 2025-08-03 12:37 | F-S por Fallas | 6293 - Pitch valves test active | 6293 |  | 8/3/2025 12:43:00 PM | -3551.9
PER I | 7 | 2025-08-03 12:38 | F-S por Fallas | 418 - Timeout generator reconnecting | 418 |  | 8/3/2025 12:39:00 PM | -3551.9833
PER I | 12 | 2025-08-03 12:41 | F-S por Fallas | 214 - Low oil level, | 214 |  | 8/3/2025 12:52:00 PM | -3551.8167
PER I | 7 | 2025-08-03 12:41 | F-S por Fallas | 418 - Timeout generator reconnecting | 418 |  | 8/3/2025 1:23:00 PM | -3551.3
PER I | 7 | 2025-08-03 13:25 | F-S por Fallas | 418 - Timeout generator reconnecting | 418 |  | 8/3/2025 1:26:00 PM | -3551.9833
PER I | 7 | 2025-08-03 13:27 | F-S por Fallas | 418 - Timeout generator reconnecting | 418 |  | 8/3/2025 1:28:00 PM | -3551.9833
PER I | 7 | 2025-08-03 13:30 | F-S por Fallas | 418 - Timeout generator reconnecting | 418 |  | 8/3/2025 1:31:00 PM | -3551.9833
PER I | 7 | 2025-08-03 13:32 | F-S por Fallas | 418 - Timeout generator reconnecting | 418 | Por alarma | 8/4/2025 11:12:00 AM | -2810.3333
PEVIL I | 2 | 2025-08-03 13:45 | F-S por Fallas | 3709 - EMC Valves Unexpected Open | 3709 |  | 8/3/2025 1:52:00 PM | -3551.8833
PEVIL I | 2 | 2025-08-03 14:04 | F-S por Fallas | 3709 - EMC Valves Unexpected Open | 3709 |  | 8/3/2025 2:06:00 PM | -3551.9667
PELE | 2 | 2025-08-03 14:05 | F-S por Fallas | 2929 - GearboxOilLevelHigh M: | 2929 |  | 8/3/2025 2:57:00 PM | -3551.1333
PEVIL I | 2 | 2025-08-03 14:15 | F-S por Fallas | 3709 - EMC Valves Unexpected Open | 3709 |  | 8/3/2025 2:17:00 PM | -3551.9667
PEVIL I | 2 | 2025-08-03 14:24 | F-S por Fallas | 5567 - SafetySysCriticalCommErr | 5567 |  | 8/3/2025 2:26:00 PM | -3551.9667
PEVIL I | 2 | 2025-08-03 14:43 | F-S por Fallas | 3709 - EMC Valves Unexpected Open | 3709 |  | 8/3/2025 3:11:00 PM | -3551.5333
PEVIL I | 2 | 2025-08-03 15:23 | F-S por Fallas | 5567 - SafetySysCriticalCommErr | 5567 |  | 8/3/2025 3:25:00 PM | -3551.9667
PEVIL I | 2 | 2025-08-03 15:30 | F-S por Fallas | 3709 - EMC Valves Unexpected Open | 3709 |  | 8/3/2025 3:32:00 PM | -3551.9667
PEVIL I | 2 | 2025-08-03 15:38 | F-S por Fallas | 3709 - EMC Valves Unexpected Open | 3709 |  | 8/3/2025 3:40:00 PM | -3551.9667
PER I | 26 | 2025-08-03 16:00 | F-S por Fallas | 309 - Pause over RCS | 309 |  | 8/3/2025 4:01:00 PM | -3551.9833
PER I | 26 | 2025-08-03 16:31 | F-S por Fallas | ArcNetReconfigMaxLimit | 3024 |  | 8/3/2025 5:13:00 PM | -3551.3
PEVIL I | 2 | 2025-08-03 16:51 | F-S por Fallas | 5567 - SafetySysCriticalCommErr | 5567 |  | 8/3/2025 4:59:00 PM | -3551.8667
PEVIL I | 2 | 2025-08-03 17:09 | F-S por Fallas | 5567 - SafetySysCriticalCommErr | 5567 |  | 8/3/2025 5:11:00 PM | -3551.9667
PEVIL I | 2 | 2025-08-03 17:22 | F-S por Fallas | 3709 - EMC Valves Unexpected Open | 3709 |  | 8/3/2025 5:25:00 PM | -3551.95
PEVIL I | 2 | 2025-08-03 17:45 | F-S por Fallas | 3709 - EMC Valves Unexpected Open | 3709 |  | 8/3/2025 5:47:00 PM | -3551.9667
PEM II | 27 | 2025-08-03 17:56 | F-S por Fallas | 296 - Tow. acc. X, Alarm: | 296 |  | 8/3/2025 5:58:00 PM | -3551.9667
PEM II | 27 | 2025-08-03 18:00 | F-S por Fallas | 296 - Tow. acc. X, Alarm: | 296 |  | 8/3/2025 6:02:00 PM | -3551.9667
PEM II | 27 | 2025-08-03 18:04 | F-S por Fallas | 296 - Tow. acc. X, Alarm: | 296 |  | 8/3/2025 6:05:00 PM | -3551.9833
PEM II | 27 | 2025-08-03 18:15 | F-S por Fallas | 296 - Tow. acc. X, Alarm: | 296 | F/S por falla - VESTAS realiza pendiente cambio de pala | 8/4/2025 3:37:00 PM | -2810.6333
PER I | 26 | 2025-08-03 18:44 | F-S por Fallas | ArcNetReconfigMaxLimit | 3024 |  | 8/3/2025 7:12:00 PM | -3551.5333
PER I | 26 | 2025-08-04 03:00 | F-S por Fallas | ArcNetReconfigMaxLimit | 3024 |  | 8/4/2025 4:36:00 PM | -2818.4
PER I | 23 | 2025-08-04 03:48 | F-S por Fallas | 353 - Q8 breaker open | 353 |  | 8/4/2025 10:05:00 AM | -2825.7167
PENEC | 11 | 2025-08-04 03:51 | F-S por Fallas | 182 - Feedback = 0, yawing CW 0 | 182 |  | 8/4/2025 9:26:00 AM | -2826.4167
PER III | 47 | 2025-08-04 05:30 | F-S por Fallas | 336 - Ext. High cur. Grid inv. L2 | 336 |  | 8/4/2025 10:58:00 AM | -2826.5333
PECHN IV | 20 | 2025-08-04 08:30 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Inspección interna de pala | 8/4/2025 3:45:00 PM | -2824.75
PEPOM I | 7 | 2025-08-04 08:30 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Mtto anual | 8/4/2025 1:18:00 PM | -2827.2
PEPOM I | 17 | 2025-08-04 08:38 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | MAPRO trafo de WTG / Apertura de Circuito 05 | 8/4/2025 3:39:00 PM | -2824.9833
PEPOM I | 19 | 2025-08-04 08:39 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | MAPRO trafo de WTG / Apertura de Circuito 05 | 8/4/2025 2:51:00 PM | -2825.8
PEPOM I | 20 | 2025-08-04 08:39 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | MAPRO trafo de WTG / Apertura de Circuito 05 | 8/4/2025 10:52:00 AM | -2829.7833
PEPOM I | 18 | 2025-08-04 08:43 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | MAPRO trafo de WTG / Apertura de Circuito 05 | 8/4/2025 11:45:00 AM | -2828.9667
PECHN IV | 18 | 2025-08-04 08:48 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Mtto anual | 8/4/2025 2:50:00 PM | -2825.9667
PECHN II | 43 | 2025-08-04 08:53 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Certificación de polipasto y puntos de anclaje | 8/4/2025 12:19:00 PM | -2828.5667
PEM II | 55 | 2025-08-04 09:00 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | CIM 4030 GBX | 8/4/2025 8:02:00 PM | -2820.9667
PEM II | 32 | 2025-08-04 09:19 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Service | 8/4/2025 4:56:00 PM | -2824.3833
PEM I | 1 | 2025-08-04 09:20 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | CIM - Cooler Top | 8/4/2025 2:52:00 PM | -2826.4667
PECHN II | 46 | 2025-08-04 09:25 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | inspección externas de palas | 8/4/2025 11:27:00 AM | -2829.9667
PELE | 24 | 2025-08-04 09:30 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Para realizar cambio de convertidor | 8/4/2025 4:30:00 PM | -2825
PEVIL I | 11 | 2025-08-04 09:39 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Inspección de elevador, escalera, línea de vida y polipasto. | 8/4/2025 12:14:00 PM | -2829.4167
PET | 1 | 2025-08-04 09:50 | F-S por Parada | Manual Stop |  | Inspección de polipasto | 8/4/2025 11:24:00 AM | -2830.4333
PET | 2 | 2025-08-04 09:51 | F-S por Parada | Manual Stop |  | Mtto preventivo anual | 8/4/2025 2:36:00 PM | -2827.25
PEM II | 54 | 2025-08-04 10:09 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | VESTAS realizando bajada de contrapeso de grúa principal | 8/4/2025 7:59:00 PM | -2822.1667
PET | 7 | 2025-08-04 11:11 | F-S por Parada | Manual Stop |  | Para restablecer comunicación | 8/4/2025 11:27:00 AM | -2831.7333
PENEC | 10 | 2025-08-04 11:21 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Certificación anual de elevador, escalera, línea de vida. | 8/4/2025 5:05:00 PM | -2826.2667
PECHN IV | 27 | 2025-08-04 11:22 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Para realizar trabajos de mantenimiento de suelo. | 8/4/2025 4:44:00 PM | -2826.6333
PECHN II | 41 | 2025-08-04 11:37 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | inspección externas de palas | 8/4/2025 1:10:00 PM | -2830.45
PET | 12 | 2025-08-04 11:45 | F-S por Parada | Manual Stop |  | Inspección de polipasto | 8/4/2025 11:51:00 AM | -2831.9
PENEC | 11 | 2025-08-04 11:57 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | CIM en cooler top | 8/4/2025 4:39:00 PM | -2827.3
PEVIL I | 12 | 2025-08-04 12:23 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Inspección de elevador, escalera, línea de vida y polipasto. | 8/4/2025 3:32:00 PM | -2828.85
PECHN II | 46 | 2025-08-04 12:49 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | inspección externas de palas | 8/4/2025 3:34:00 PM | -2829.25
PEVIL I | 3 | 2025-08-04 13:08 | F-S por Fallas | 5119 - Ext SumCurrentILSC.Mod | 5119 |  | 8/4/2025 1:12:00 PM | -2831.9333
PECHN II | 42 | 2025-08-04 13:15 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | inspección externas de palas | 8/4/2025 3:04:00 PM | -2830.1833
PEVIL I | 3 | 2025-08-04 13:23 | F-S por Fallas | 5119 - Ext SumCurrentILSC.Mod | 5119 |  | 8/4/2025 1:25:00 PM | -2831.9667
PELE | 4 | 2025-08-04 13:31 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Service 3 M | 8/4/2025 3:58:00 PM | -2829.55
PEVIL I | 3 | 2025-08-04 13:41 | F-S por Fallas | 5119 - Ext SumCurrentILSC.Mod | 5119 |  | 8/4/2025 1:44:00 PM | -2831.95
PET | 13 | 2025-08-04 13:43 | F-S por Parada | Manual Stop |  | Inspección de polipasto | 8/4/2025 2:56:00 PM | -2830.7833
PEVIL I | 3 | 2025-08-04 14:21 | F-S por Fallas | 5119 - Ext SumCurrentILSC.Mod | 5119 |  | 8/4/2025 2:27:00 PM | -2831.9
PEVIL I | 3 | 2025-08-04 14:45 | F-S por Fallas | 5119 - Ext SumCurrentILSC.Mod | 5119 |  | 8/4/2025 2:48:00 PM | -2831.95
PECHN II | 43 | 2025-08-04 14:48 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | inspección externas de palas | 8/4/2025 4:30:00 PM | -2830.3
PET | 15 | 2025-08-04 15:01 | F-S por Parada | Manual Stop |  | Inspección de polipasto | 8/4/2025 4:05:00 PM | -2830.9333
PEVIL I | 3 | 2025-08-04 15:01 | F-S por Fallas | 5119 - Ext SumCurrentILSC.Mod | 5119 |  | 8/4/2025 3:08:00 PM | -2831.8833
PER I | 18 | 2025-08-04 15:40 | F-S por Fallas | Grid inverter Filter: Overload | 556 |  | 8/4/2025 4:05:00 PM | -2831.5833
PET | 2 | 2025-08-04 15:40 | F-S por Fallas | Pitch General error |  | Inspección de elevador. Se encuentra con falla en pitch. | 8/9/2025 12:40:00 PM | 837
PEVIL I | 3 | 2025-08-04 15:43 | F-S por Fallas | 5119 - Ext SumCurrentILSC.Mod | 5119 |  | 8/4/2025 3:48:00 PM | -2831.9167
PEVIL I | 3 | 2025-08-04 16:01 | F-S por Fallas | 5119 - Ext SumCurrentILSC.Mod | 5119 |  | 8/4/2025 4:03:00 PM | -2831.9667
PECHN III | 40 | 2025-08-04 16:15 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | inspección externas de palas | 8/4/2025 8:12:00 PM | -2828.05
PEVIL I | 2 | 2025-08-04 16:40 | F-S por Fallas | 5567 - SafetySysCriticalCommErr | 5567 |  | 8/4/2025 4:48:00 PM | -2831.8667
PEVIL I | 2 | 2025-08-04 17:13 | F-S por Fallas | 5567 - SafetySysCriticalCommErr | 5567 |  | 8/4/2025 5:16:00 PM | -2831.95
PEVIL I | 3 | 2025-08-04 17:22 | F-S por Fallas | 5119 - Ext SumCurrentILSC.Mod | 5119 |  | 8/4/2025 5:29:00 PM | -2831.8833
PER I | 18 | 2025-08-04 18:39 | F-S por Fallas | Grid inverter Filter: Overload | 556 |  | 8/4/2025 7:07:00 PM | -2831.5333
PEVIL I | 2 | 2025-08-04 22:47 | F-S por Fallas | 3709 - EMC Valves Unexpected Open | 3709 |  | 8/4/2025 10:54:00 PM | -2831.8833
PEPOM I | 17 | 2025-08-05 08:34 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Revisión sistema IPC | 8/5/2025 9:55:00 AM | -2134.65
PEPOM I | 13 | 2025-08-05 08:37 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Cambio pastillas calipers de yaw | 8/5/2025 3:49:00 PM | -2128.8
PER III | 50 | 2025-08-05 08:48 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Service 6 M | 8/5/2025 2:05:00 PM | -2130.7167
PEPOM I | 6 | 2025-08-05 08:53 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Mtto anual | 8/5/2025 2:59:00 PM | -2129.9
PER II | 30 | 2025-08-05 08:58 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Inspección de polipasto | 8/5/2025 11:30:00 AM | -2133.4667
PECHN IV | 18 | 2025-08-05 08:59 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Mtto anual | 8/5/2025 2:15:00 PM | -2130.7333
PEM II | 32 | 2025-08-05 09:01 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Service | 8/5/2025 3:29:00 PM | -2129.5333
PEM I | 2 | 2025-08-05 09:03 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | CIM - Cooler Top | 8/5/2025 1:26:00 PM | -2131.6167
PELE | 4 | 2025-08-05 09:22 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Service 3 M | 8/5/2025 4:36:00 PM | -2128.7667
PEM II | 27 | 2025-08-05 09:24 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Por alarma | 8/5/2025 2:34:00 PM | -2130.8333
PET | 17 | 2025-08-05 09:30 | F-S por Parada | Manual Stop |  | Tareas de polipasto | 8/5/2025 10:23:00 AM | -2135.1167
PELE | 5 | 2025-08-05 09:42 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Service 3 M | 8/5/2025 3:09:00 PM | -2130.55
PENEC | 9 | 2025-08-05 09:49 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | CIM - Cooler Top | 8/5/2025 3:45:00 PM | -2130.0667
PEPOM I | 20 | 2025-08-05 10:01 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Inspección de palas | 8/5/2025 10:04:00 AM | -2135.95
PET | 16 | 2025-08-05 10:33 | F-S por Parada | Manual Stop |  | Tareas de polipasto | 8/5/2025 12:01:00 PM | -2134.5333
PEPOM I | 5 | 2025-08-05 10:46 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Inspección de palas | 8/5/2025 10:48:00 AM | -2135.9667
PENEC | 1 | 2025-08-05 10:50 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Certificación anual de elevador, escalera, línea de vida. | 8/5/2025 2:20:00 PM | -2132.5
PEVIL I | 11 | 2025-08-05 10:54 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Inspección de elevador, escalera, línea de vida y polipasto. | 8/5/2025 1:34:00 PM | -2133.3333
PEPOM I | 15 | 2025-08-05 10:58 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Inspección de palas | 8/5/2025 11:06:00 AM | -2135.8667
PET | 10 | 2025-08-05 11:01 | F-S por Parada | Manual Stop |  | Para reparar polipasto | 8/5/2025 12:01:00 PM | -2135
PECHN II | 44 | 2025-08-05 12:17 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Inspección de elevador | 8/5/2025 1:15:00 PM | -2135.0333
PET | 9 | 2025-08-05 12:22 | F-S por Parada | Manual Stop |  | Colocar sensores CMS | 8/5/2025 1:48:00 PM | -2134.5667
PET | 12 | 2025-08-05 13:56 | F-S por Parada | Manual Stop |  | Para restablecer comunicación | 8/5/2025 2:28:00 PM | -2135.4667
PEM II | 27 | 2025-08-05 14:42 | F-S por Fallas | 296 - Tow. acc. X, Alarm: | 296 |  | 8/5/2025 5:27:00 PM | -2133.25
PER I | 9 | 2025-08-05 14:47 | F-S por Fallas | 163 - Low workingpressure | 163 |  | 8/5/2025 3:23:00 PM | -2135.4
PEM I | 18 | 2025-08-05 15:57 | F-S por Fallas | 3805 - HubSafetySystem DC Supply Err. | 3805 | Por alarma | 8/6/2025 2:07:00 PM | -1393.8333
PEM II | 27 | 2025-08-05 21:53 | F-S por Fallas | Tow. acc. X, Alarm: 0.30 m/s^2 | 296 |  | 8/5/2025 9:55:00 PM | -2135.9667
PEM II | 27 | 2025-08-05 23:32 | F-S por Fallas | Tow. acc. X, Alarm: 0.30 m/s^2 | 296 |  | 8/5/2025 11:34:00 PM | -2135.9667
PEM II | 27 | 2025-08-05 23:36 | F-S por Fallas | Tow. acc. X, Alarm: 0.30 m/s^2 | 296 |  | 8/5/2025 11:38:00 PM | -2135.9667
PEM II | 27 | 2025-08-05 23:45 | F-S por Fallas | Tow. acc. X, Alarm: 0.30 m/s^2 | 296 |  | 8/5/2025 11:47:00 PM | -2135.9667
PEM II | 27 | 2025-08-05 23:49 | F-S por Fallas | Tow. acc. X, Alarm: 0.30 m/s^2 | 296 | Por alarma | 8/6/2025 2:41:00 PM | -1401.1333
PER I | 26 | 2025-08-05 23:58 | F-S por Fallas | ArcNetReconfigMaxLimit | 3024 |  | 8/6/2025 12:21:00 AM | -1415.6167
PEVIL I | 2 | 2025-08-05 23:58 | F-S por Fallas | 3709 - EMC Valves Unexpected Open | 3709 |  | 8/6/2025 12:00:47 AM | -1415.9603
PEVIL I | 2 | 2025-08-06 00:05 | F-S por Fallas | 3709 - EMC Valves Unexpected Open | 3709 |  | 8/6/2025 12:07:07 AM | -1415.9606
PEVIL I | 2 | 2025-08-06 00:19 | F-S por Fallas | 3709 - EMC Valves Unexpected Open | 3709 |  | 8/6/2025 12:21:15 AM | -1415.9617
PEVIL I | 2 | 2025-08-06 00:29 | F-S por Fallas | 3709 - EMC Valves Unexpected Open | 3709 |  | 8/6/2025 12:41:57 AM | -1415.7775
PEPOM I | 24 | 2025-08-06 00:44 | F-S por Fallas | Wind DirSlanting Stop (due YP50) | FE400 |  | 8/6/2025 12:49:27 AM | -1415.9036
PEVIL I | 2 | 2025-08-06 01:20 | F-S por Fallas | 5567 - SafetySysCriticalCommErr | 5567 |  | 8/6/2025 1:22:52 AM | -1415.9597
PEVIL I | 2 | 2025-08-06 01:57 | F-S por Fallas | 5567 - SafetySysCriticalCommErr | 5567 |  | 8/6/2025 2:09:17 AM | -1415.8008
PEVIL I | 2 | 2025-08-06 02:35 | F-S por Fallas | 3709 - EMC Valves Unexpected Open | 3709 |  | 8/6/2025 2:37:21 AM | -1415.9608
PEVIL I | 2 | 2025-08-06 05:44 | F-S por Fallas | 5567 - SafetySysCriticalCommErr | 5567 |  | 8/6/2025 5:51:00 AM | -1415.8756
PEM I | 4 | 2025-08-06 05:44 | F-S por Fallas | Ext.ConverterRundownActive | 5173 |  | 8/6/2025 5:53:43 AM | -1415.8383
PELE | 20 | 2025-08-06 07:24 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Trabajos en red colectora de MT - Suspenden tareas por lluvias en la zona. | 8/6/2025 2:56:00 PM | -1408.4667
PELE | 21 | 2025-08-06 07:24 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Trabajos en red colectora de MT - Suspenden tareas por lluvias en la zona. | 8/6/2025 1:53:00 PM | -1409.5167
PER III | 53 | 2025-08-06 08:08 | F-S por Fallas | Feedback = 1 yawing CW 1 | 5295 | Se corrige falla sobre un relé del yaw | 8/6/2025 2:48:00 PM | -1409.3333
PECHN IV | 20 | 2025-08-06 08:38 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Inspecciones internas en palas | 8/6/2025 2:42:00 PM | -1409.9333
PECHN IV | 19 | 2025-08-06 08:43 | F-S por Fallas | GBX OilLevel 1 L Stop | FE165 |  | 8/6/2025 8:46:36 AM | -1415.9372
PER III | 51 | 2025-08-06 08:54 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Service semestral balanceado | 8/6/2025 2:18:00 PM | -1410.6
PECHN II | 45 | 2025-08-06 08:56 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Certificación de polipastos y puntos de anclaje | 8/6/2025 12:22:00 PM | -1412.5667
PEM I | 2 | 2025-08-06 09:10 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | CIM 4030 - Cooler top | 8/6/2025 1:22:00 PM | -1411.8
PER II | 31 | 2025-08-06 09:18 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Inspección anual de polipasto | 8/6/2025 1:43:00 PM | -1411.5833
PECHN IV | 27 | 2025-08-06 09:22 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Mantenimiento de elevador | 8/6/2025 4:26:00 PM | -1408.9333
PECHN IV | 19 | 2025-08-06 09:26 | F-S por Fallas | GBX OilLevel 1 L Stop | FE165 |  | 8/6/2025 9:30:17 AM | -1415.9364
PEVIL I | 12 | 2025-08-06 09:33 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Inspección elevador, escalera, línea de vida. | 8/6/2025 1:31:00 PM | -1412.0333
PELE | 4 | 2025-08-06 09:44 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Service 3 M | 8/6/2025 11:39:00 AM | -1414.0833
PENEC | 2 | 2025-08-06 09:45 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Certificación anual de elevador, escalera, línea de vida. | 8/6/2025 12:58:00 PM | -1412.7833
PECHN IV | 9 | 2025-08-06 09:50 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Inspección de torre en T0 | 8/6/2025 11:35:00 AM | -1414.25
PECHN I | 5 | 2025-08-06 09:58 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Boroscopía | 8/6/2025 3:04:00 PM | -1410.9
PEPOM I | 13 | 2025-08-06 09:58 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Cambio pastillas calipers de yaw | 8/6/2025 2:35:00 PM | -1411.3833
PEM II | 33 | 2025-08-06 10:10 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Service | 8/6/2025 12:28:00 PM | -1413.7
PEPOM I | 6 | 2025-08-06 10:13 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Mtto anual | 8/6/2025 2:48:00 PM | -1411.4167
PET | 17 | 2025-08-06 10:14 | F-S por Parada | Manual Stop |  | Toma de datos de chapas identificatorias en hub | 8/6/2025 11:16:00 AM | -1414.9667
PECHN III | 36 | 2025-08-06 10:42 | F-S por Fallas | HYD OilPmpRuntime short | FM255 |  | 8/6/2025 12:27:00 PM | -1414.25
PEPOM I | 22 | 2025-08-06 10:56 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Cambio de baterías de pitch | 8/6/2025 11:22:00 AM | -1415.5667
PEVIL I | 2 | 2025-08-06 11:14 | F-S por Fallas | 5567 - SafetySysCriticalCommErr | 5567 |  | 8/6/2025 11:23:29 AM | -1415.8419
PEVIL I | 2 | 2025-08-06 11:24 | F-S por Fallas | 3709 - EMC Valves Unexpected Open | 3709 |  | 8/6/2025 11:26:11 AM | -1415.9692
PET | 16 | 2025-08-06 11:26 | F-S por Parada | Manual Stop |  | Toma de datos de chapas identificatorias en hub | 8/6/2025 12:11:00 PM | -1415.25
PECHN II | 41 | 2025-08-06 11:32 | F-S por Fallas | MCV Initialization Fault | FM1207 |  | 8/6/2025 12:37:00 PM | -1414.9167
PECHN IV | 9 | 2025-08-06 11:35 | F-S por Fallas | MCV CirBreaker Open | FM300 |  | 8/6/2025 12:32:00 PM | -1415.05
PECHN IV | 10 | 2025-08-06 11:36 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Inspección de torre en T0 | 8/6/2025 1:08:00 PM | -1414.4667
PEVIL I | 2 | 2025-08-06 11:55 | F-S por Fallas | 5567 - SafetySysCriticalCommErr | 5567 |  | 8/6/2025 11:57:31 AM | -1415.9617
PECHN II | 44 | 2025-08-06 12:27 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Certificación de polipastos y puntos de anclaje | 8/6/2025 3:42:00 PM | -1412.75
PET | 12 | 2025-08-06 12:32 | F-S por Parada | Manual Stop |  | Toma de datos de chapas identificatorias en hub | 8/6/2025 1:30:00 PM | -1415.0333
PEM II | 34 | 2025-08-06 12:38 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Service | 8/6/2025 2:26:00 PM | -1414.2
PECHN IV | 10 | 2025-08-06 13:08 | F-S por Fallas | MCV Class B fault | FM1208 |  | 8/6/2025 2:57:00 PM | -1414.1833
PEPOM I | 16 | 2025-08-06 13:26 | F-S por Fallas | Wind DirSlanting Stop (due YP50) | FE400 |  | 8/6/2025 1:28:08 PM | -1415.9719
PEVIL I | 2 | 2025-08-06 13:41 | F-S por Fallas | 5567 - SafetySysCriticalCommErr | 5567 |  | 8/6/2025 1:48:18 PM | -1415.8733
PELE | 4 | 2025-08-06 13:54 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Service 3 M | 8/6/2025 4:46:00 PM | -1413.1333
PET | 8 | 2025-08-06 14:19 | F-S por Parada | Manual Stop |  | Toma de datos de chapas identificatorias en hub | 8/6/2025 2:31:00 PM | -1415.8
PEVIL I | 2 | 2025-08-06 14:23 | F-S por Fallas | 3709 - EMC Valves Unexpected Open | 3709 |  | 8/6/2025 2:25:28 PM | -1415.9614
PEVIL I | 2 | 2025-08-06 14:44 | F-S por Fallas | 3709 - EMC Valves Unexpected Open | 3709 |  | 8/6/2025 2:46:53 PM | -1415.9494
PEVIL I | 2 | 2025-08-06 14:49 | F-S por Fallas | 3709 - EMC Valves Unexpected Open | 3709 |  | 8/6/2025 2:51:27 PM | -1415.9625
PEVIL I | 2 | 2025-08-06 14:54 | F-S por Fallas | 3709 - EMC Valves Unexpected Open | 3709 |  | 8/6/2025 3:07:43 PM | -1415.7789
PER I | 18 | 2025-08-06 15:02 | F-S por Fallas | Grid inverter Filter: Overload | 556 |  | 8/6/2025 3:30:00 PM | -1415.5333
PEVIL I | 2 | 2025-08-06 15:28 | F-S por Fallas | 5567 - SafetySysCriticalCommErr | 5567 |  | 8/6/2025 3:30:41 PM | -1415.9597
PEVIL I | 2 | 2025-08-06 15:37 | F-S por Fallas | 5567 - SafetySysCriticalCommErr | 5567 |  | 8/6/2025 3:40:00 PM | -1415.95
PEVIL I | 2 | 2025-08-06 15:38 | F-S por Fallas | 3709 - EMC Valves Unexpected Open | 3709 |  | 8/6/2025 3:40:19 PM | -1415.9561
PET | 13 | 2025-08-06 15:44 | F-S por Fallas | Position incoherence limit switch axis 3 |  |  | 8/6/2025 3:46:34 PM | -1415.9603
PER III | 53 | 2025-08-06 15:51 | F-S por Fallas | Feedback = 1 yawing CW 1 | 5295 |  | 8/6/2025 5:02:00 PM | -1414.8167
PEVIL I | 2 | 2025-08-06 15:57 | F-S por Fallas | 3709 - EMC Valves Unexpected Open | 3709 |  | 8/6/2025 4:04:40 PM | -1415.8767
PEVIL I | 2 | 2025-08-06 18:48 | F-S por Fallas | 5567 - SafetySysCriticalCommErr | 5567 |  | 8/6/2025 6:55:44 PM | -1415.8767
PER III | 53 | 2025-08-06 19:59 | F-S por Fallas | Feedback = 1 yawing CW 1 | 5295 | Por alarma | 8/7/2025 11:07:00 AM | -704.8664
PENEC | 5 | 2025-08-06 20:51 | F-S por Fallas | 693 - SignalError-PAUSE | 693 |  | 8/6/2025 8:52:00 PM | -1415.9836
PER I | 7 | 2025-08-06 22:21 | F-S por Fallas | 3296 - Yaw To Nacelle Position Reset | 3296 |  | 8/6/2025 10:36:20 PM | -1415.7467
PER I | 17 | 2025-08-06 22:50 | F-S por Fallas | 4624 - GrisdinverterContactorFBError | 4624 |  | 8/6/2025 10:55:35 PM | -1415.9117
PEVIL I | 2 | 2025-08-07 02:26 | F-S por Fallas | 3709 - EMC Valves Unexpected Open | 3709 |  | 8/7/2025 2:33:13 AM | -719.8758
PET | 13 | 2025-08-07 04:49 | F-S por Fallas | Position incoherence limit switch axis 3 |  |  | 8/7/2025 5:29:50 AM | -719.3194
PEVIL I | 2 | 2025-08-07 06:18 | F-S por Fallas | 5567 - SafetySysCriticalCommErr | 5567 |  | 8/7/2025 6:27:27 AM | -719.8428
PEPOM I | 6 | 2025-08-07 08:01 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Mantenimiento Anual | 8/7/2025 12:14:00 PM | -715.7833
PECHN I | 5 | 2025-08-07 08:06 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Boroscopía | 8/7/2025 12:40:00 PM | -715.4333
PECHN IV | 23 | 2025-08-07 08:34 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Ajuste de 0 en palas | 8/7/2025 11:25:00 AM | -717.15
PEM II | 30 | 2025-08-07 08:45 | F-S por Parada | 309 - Pause over RCS 13 | 309 | MAPRO Genneia: Inspección terminales de celda Circuito N°6. Queda F/S por falla. Repone VESTAS. | 8/7/2025 2:36:00 PM | -714.15
PEM II | 31 | 2025-08-07 08:45 | F-S por Parada | 309 - Pause over RCS 13 | 309 | MAPRO Genneia: Inspección terminales de celda Circuito N°6. | 8/7/2025 2:50:00 PM | -713.9167
PEM II | 32 | 2025-08-07 08:45 | F-S por Parada | 309 - Pause over RCS 13 | 309 | MAPRO Genneia: Inspección terminales de celda Circuito N°6. Queda F/S por falla. Repone VESTAS. | 8/7/2025 2:46:00 PM | -713.9833
PEM II | 36 | 2025-08-07 08:45 | F-S por Parada | 309 - Pause over RCS 13 | 309 | MAPRO Genneia: Inspección terminales de celda Circuito N°6. | 8/7/2025 1:39:00 PM | -715.1
PEM II | 43 | 2025-08-07 08:45 | F-S por Parada | 309 - Pause over RCS 13 | 309 | MAPRO Genneia: Inspección terminales de celda Circuito N°6. | 8/7/2025 1:39:00 PM | -715.1
PEM II | 34 | 2025-08-07 08:56 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Service 6 años | 8/7/2025 2:47:00 PM | -714.15
PEPOM I | 3 | 2025-08-07 08:56 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Cambio reductora de pitch | 8/7/2025 3:59:00 PM | -712.95
PEM I | 11 | 2025-08-07 08:57 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Alineación generador por CMS | 8/7/2025 3:37:00 PM | -713.3333
PER III | 51 | 2025-08-07 08:57 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Service semestral balanceado | 8/7/2025 2:21:00 PM | -714.6
PECHN IV | 11 | 2025-08-07 09:00 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Mtto anual de elevador | 8/7/2025 1:18:00 PM | -715.7
PECHN IV | 16 | 2025-08-07 09:00 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Mtto anual de elevador | 8/7/2025 12:42:00 PM | -716.3
PECHN IV | 18 | 2025-08-07 09:03 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Inspección de palas internas | 8/7/2025 2:21:00 PM | -714.7
PEVIL I | 9 | 2025-08-07 09:13 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Inspección/boroscopía por CMS + pendientes de service | 8/7/2025 12:44:00 PM | -716.4833
PELE | 4 | 2025-08-07 09:14 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Service 3 meses | 8/7/2025 3:57:00 PM | -713.2833
PER II | 32 | 2025-08-07 09:14 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Inspección anual de polipasto | 8/7/2025 12:16:00 PM | -716.9667
PELE | 5 | 2025-08-07 09:19 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Service 3 meses | 8/7/2025 4:36:00 PM | -712.7167
PEM I | 3 | 2025-08-07 09:27 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | CIM 4030 - Cooler top | 8/7/2025 3:16:00 PM | -714.1833
PEVIL I | 15 | 2025-08-07 09:33 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Inspección anual | 8/7/2025 10:11:00 AM | -719.3667
PENEC | 3 | 2025-08-07 09:34 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Certificación de escalera, ascensor y línea de vida | 8/7/2025 12:40:00 PM | -716.9
PECHN IV | 9 | 2025-08-07 09:36 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Mtto de elevador m2. | 8/7/2025 1:24:00 PM | -716.2
PET | 13 | 2025-08-07 10:00 | F-S por Fallas | Brushes stop |  |  | 8/7/2025 10:03:00 AM | -719.95
PEVIL I | 12 | 2025-08-07 10:19 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Inspección anual | 8/7/2025 11:00:00 AM | -719.3167
PET | 1 | 2025-08-07 10:32 | F-S por Parada | Manual Stop |  | Toma de datos de chapas identificatorias en hub | 8/7/2025 11:15:00 AM | -719.2833
PELE | 20 | 2025-08-07 10:43 | F-S por Parada | 309 - Pause over RCS 13 | 309 | MAPRO Genneia: Reparación de cable de potencia de circuito 02. | 8/7/2025 4:36:00 PM | -714.1167
PELE | 21 | 2025-08-07 10:43 | F-S por Parada | 309 - Pause over RCS 13 | 309 | MAPRO Genneia: Reparación de cable de potencia de circuito 02. Quedará F/S hasta fin de ensayos eléc. | 8/8/2025 5:33:00 PM | 30.8333
PECHN IV | 27 | 2025-08-07 10:58 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Trabajos de movimiento de suelo | 8/7/2025 8:01:54 PM | -710.935
PEVIL I | 13 | 2025-08-07 11:25 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Inspección anual | 8/7/2025 12:09:00 PM | -719.2667
PET | 9 | 2025-08-07 11:53 | F-S por Parada | Manual Stop |  | Toma de datos de chapas identificatorias en hub | 8/7/2025 12:40:00 PM | -719.2167
PEVIL I | 3 | 2025-08-07 12:04 | F-S por Fallas | 5119 - Ext SumCurrentILSC.Mod | 5119 |  | 8/7/2025 12:06:02 PM | -719.9597
PEVIL I | 14 | 2025-08-07 12:16 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Inspección anual | 8/7/2025 12:53:00 PM | -719.3833
PER II | 33 | 2025-08-07 12:23 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Inspección anual de polipasto | 8/7/2025 3:04:00 PM | -717.3167
PECHN III | 34 | 2025-08-07 12:27 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Pendientes de certificación de puntos de anclaje | 8/7/2025 3:03:00 PM | -717.4
PECHN IV | 19 | 2025-08-07 12:28 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Mtto anual | 8/7/2025 2:17:00 PM | -718.1833
PECHN IV | 17 | 2025-08-07 12:39 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Mtto anual de elevador | 8/7/2025 4:08:00 PM | -716.5167
PET | 10 | 2025-08-07 12:43 | F-S por Parada | Manual Stop |  | Toma de datos de chapas identificatorias en hub | 8/7/2025 2:00:00 PM | -718.7167
PET | 9 | 2025-08-07 12:50 | F-S por Parada | Manual Stop |  | Toma de datos de chapas identificatorias en hub | 8/7/2025 1:01:00 PM | -719.8167
PECHN IV | 12 | 2025-08-07 13:18 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Mtto anual de elevador | 8/7/2025 3:09:00 PM | -718.15
PECHN IV | 10 | 2025-08-07 13:24 | F-S por Parada | 6 - HMI WTG Manual Reset Stop | 6 | Mtto de elevador m2. | 8/7/2025 5:31:00 PM | -715.8833
PEM II | 27 | 2025-08-07 13:28 | F-S por Fallas | 296 - Tow. acc. X, Alarm: | 296 |  | 8/7/2025 1:30:00 PM | -719.9667
PEM II | 27 | 2025-08-07 13:47 | F-S por Fallas | 296 - Tow. acc. X, Alarm: | 296 |  | 8/7/2025 1:49:00 PM | -719.9667
PEM II | 27 | 2025-08-07 13:49 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Volteo de pala en plataforma | 8/7/2025 2:42:00 PM | -719.1167
PEM II | 14 | 2025-08-07 13:50 | F-S por Fallas | 6082 - SafetySystemConvProtectionStop | 6082 |  | 8/7/2025 2:01:43 PM | -719.8022
PEVIL I | 3 | 2025-08-07 13:53 | F-S por Fallas | 5119 - Ext SumCurrentILSC.Mod | 5119 |  | 8/7/2025 1:55:52 PM | -719.9603
PELE | 13 | 2025-08-07 13:55 | F-S por Fallas | 2927 - Gear Oil Contaminated Drain B | 2927 |  | 8/7/2025 2:57:00 PM | -718.9667
PER I | 9 | 2025-08-07 14:03 | F-S por Fallas | 163 - Low workingpressure | 163 |  | 8/7/2025 3:08:00 PM | -718.9167
PEVIL I | 10 | 2025-08-07 14:10 | F-S por Parada | 900 - Pause pressed on keyboard | 900 | Inspecciones y pendientes de service | 8/7/2025 3:44:00 PM | -718.4333
PEPOM I | 4 | 2025-08-07 14:41 | F-S por Fallas | SIS Pit 3 Cnv Failure | FM5080 | Por falla en pitch 3 | 8/7/2025 3:49:00 PM | -718.8667
PECHN III | 29 | 2025-08-07 14:56 | F-S por Fallas | VIB Blade1stTorsionMomentHStop | FE1836 |  | 8/7/2025 3:02:34 PM | -719.8847
PEVIL I | 3 | 2025-08-07 14:57 | F-S por Fallas | 5119 - Ext SumCurrentILSC.Mod | 5119 |  | 8/7/2025 2:58:55 PM | -719.96
PER III | 45 | 2025-08-07 15:24 | F-S por Fallas | 158 - Rotor: | 158 |  | 8/7/2025 3:32:33 PM | -719.8553
PECHN III | 29 | 2025-08-07 15:31 | F-S por Fallas | VIB Blade1stTorsionMomentHStop | FM1836 |  | 8/7/2025 5:19:00 PM | -718.2
PEVIL I | 2 | 2025-08-07 15:32 | F-S por Fallas | 3709 - EMC Valves Unexpected Open | 3709 |  | 8/7/2025 3:38:49 PM | -719.8789
PECHN III | 29 | 2025-08-07 15:32 | F-S por Fallas | VIB Blade1stTorsionMomentHStop | FE1836 |  | 8/7/2025 5:19:19 PM | -718.2069
PEVIL I | 2 | 2025-08-07 16:05 | F-S por Fallas | 3709 - EMC Valves Unexpected Open | 3709 |  | 8/7/2025 4:07:30 PM | -719.9614
PEVIL I | 2 | 2025-08-07 17:50 | F-S por Fallas | 5567 - SafetySysCriticalCommErr | 5567 |  | 8/7/2025 5:57:20 PM | -719.8772
PER III | 54 | 2025-08-07 17:52 | F-S por Fallas | 30 - Internal sublogic error | 30 |  | 8/7/2025 5:55:33 PM | -719.9364
PEM II | 36 | 2025-08-07 18:24 | F-S por Fallas | 3633 - Yaw System Stopped | 3633 |  | 8/7/2025 6:47:00 PM | -719.6167
PEPOM I | 5 | 2025-08-07 18:28 | F-S por Fallas | MCV Class B fault | FE1208 |  | 8/8/2025 8:43:16 AM | 14.2542
PEVIL I | 2 | 2025-08-07 19:40 | F-S por Fallas | 5567 - SafetySysCriticalCommErr | 5567 |  | 8/7/2025 7:42:16 PM | -719.9633
PEVIL I | 2 | 2025-08-07 20:01 | F-S por Fallas | 5567 - SafetySysCriticalCommErr | 5567 |  | 8/7/2025 8:08:06 PM | -719.8792
PER I | 18 | 2025-08-07 22:22 | F-S por Fallas | Grid inverter Filter: Overload | 556 |  | 8/7/2025 10:49:39 PM | -719.5439
Filtros aplicados: Mes es agosto Día es 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 Año es 2025 AGS.CONTRATO no es (En blanco)